물품매입(수리·제조)요구서

담당자	하호영	전화번호	(02)2657-7962

주무관	주무관	기전과장		매입( ◯ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
하호영	황대성	08/19 서승완

건   명 :

터널,지하차도 성능개선 CCTV 구매설치( 옵션부품)

시   행

기전과-8011

(

)

조직

도로시설과

정책사업

도로시설관리

단위사업

기전시설물관리

세부사업

터널 및 지하차도 보행로 CCTV 개선

편성목

시설비 및 부대비

통

계목

시설비

접   수

(

)

수 신 자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규   격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹색제품

중소기업제    품

장애인

생산품

유무

구입여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

22066121

카메라받침대

카메라브래킷

개

32

3,440,000

차도

◯

◯

22067184

서지방지장치

서지흡수기

개

32

16,971,840

◯

◯

22065237

광분배함

4CORE

개

48

3,480,960

◯

◯

22067185

광섬유케이블 어셈블리

SM-3ST

개

48

418,560

◯

◯

22065235

네트워크시스템 장비용 랙

제작

개

4

3,157,160

◯

◯

22067194

UTP 케이블

CAT.5E/CM 4P

M

3,550

9,727,000

◯

◯

22067190

난연전력

케이블

F-CV 3C×2.5㎟

M

800

3,680,000

◯

◯

22067191

난연전력

케이블

F-CV 3C×2.5㎟

M

3,260

18,190,800

◯

◯

22067196

광케이블

SM 4C

M

2,980

16,628,400

◯

◯

22067204

전기함

풀박스

개

35

2,335,550

◯

◯

22065473

안내판

CCTV 설치안내

개

16

3,454,240

◯

◯

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
							유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입여부
20174480	1종 금속제가요전선관	28㎜,비방수	M	1200	9,756,000				◯	◯
		이	하	여	백
소 계					91,240,510
조달수수료(0.54%)					492,700
합 계					91,733,210
납품( ◯ ) 위 물품을 10 월 18일까지 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

서울특별시(분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.