투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(구룡지하차도 전기실 누수 처리 지시 )

1.업무지시현장 : 강남순환도시고속도로 건설(8공구) 주식회사 동명기술공단종합건축사

사무소, 강남순환도시고속도로 8공구 전기공사 주식회사 동명기술공단

종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-08-19 16:08:12

3.지 시 내 용

: 「강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사」 구룡지하차도 공사와 관련입니다.

개통중인 구룡지하차도의 전기실 점검중 지하 출입구 통로에 누수가 발견되어 누수로 인한 출입자의 안전 및 전기설비 정전 등 안전사고가 예상되오니 전기안전관리자 입회하에 물기 제거 등 긴급 조치를 취하시고, 전기실 누수발생에 대한 처리계획을 2019.08.23.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 구룡지하차도 전기실 출입은 전기안전관리자 입회 및 통제하에 출입하도록

조치하시고 전기실 관리에 각별한 주의를 요청합니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김현욱			열빛총괄과장					08/19 여인웅
협조자
시행			설비부-12663									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8611						/전송			02-3708-8659					/	hyunkim@seoul.go.kr												/	대시민공개