문서번호	현장민원과-14379
결재일자	2019.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
양영상	08/19 代이선희

옥내누수진단팀 일일업무 보고

2019. 8. 19.

햔장민원과

옥내누수진단팀 일일업무 보고

(8월 19일, 월)

▢ 옥내누수진단

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일	16	6	4	6
누 계	1,445	652	432	361

○ 누수유형별 현황

(단위 : 개)

구분	계	양변기	급수배관	보일러	수도꼭지	건물외벽	기타	누수없음	취소
금일	16	8	3	1				3	1
누계	1,445	485	408	99	12	3	38	325	75

▢ 민원검정

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일
누 계	37	18	4	15