“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(부득이 한강 여의도 선상시위를 하게 되었습니다) .

1. 안녕하십니까?

2. 서울시정 발전을 위하여 많은 관심을 가져주신 귀하께 감사 드립니다.

3. 귀하께서 홈페이지(원순씨에게 바란다)를 통해 신청하신 한강살리기어민피해비상대책위원회에서 선상시위시 발표한 성명서에 대해 다음과 같이 답변을 드립니다.

(민원요지)

서울시 한강하류 서남과 난지처리장에서 심야에 분뇨와 하수를 무단방류 하고 있으며, 한강 최종방류가 아닌 깨끗하게 측정되는 내부관로에서의 엉뚱한 수치만 발표

(답변)

물재생센터에 유입되는 하수는 전량 단계별 하수처리공정을 거쳐 방류되며, 분뇨는 분뇨처리시설에서 정상처리하고 있습니다. 또한 방류수질은 한국환경공단에서 실시간 원격감시하고 있어 무단방류 및 수질조작은 구조적으로 불가능합니다.

물재생센터 방류수 수질 채수지점은 환경부고시(수질오염공정시험기준)에 의거 외부물이 섞이지 않은 지점에서 채수하여 측정하고 있으며, 이러한 적법한 현행 수질조사 지점외에도 센터 방류수 하천 합류지점(센터별 10개소)에 대해서도 수질을 분석하여 서울시 홈페이지에 공개하고 있습니다.

한강하류 끈벌레 발생과 관련해서, 행주대교 인근 한강수질은 지속적으로 향상되고 있고, 환경부의 끈벌레 출현현황 조사결과 한강뿐만 아니라 임진강에서도 발견된 것으로 볼 때 기후·서식지 환경변화등에 따른 영향으로 판단됩니다.

또한, 19년 상반기 7차례에 거쳐 합동(환경부,고양시,시민단체) 어종조사를 실시한 결과, 총 33종 2,380개체에서 기형물고기는 발견되지 않았습니다.

향후, 서울시에서는 환경부에서 실시하는“하천 수생태계 현황조사 및 건강성 평가용역(‘19.4~12월)에 끈벌레 서식, 기형물고기 출현사실관계에 대한 확인요청을 할 예정입니다.

우리시에서는 하수처리시설을 지속적으로 개선하여 한강수질 및 향상에 최선을 다해 노력할 것을 말씀드리며, 향후 한강어종 조사 및 센터방류수질 합동감시단 운영시 행주어민께서도 공동 조사에 참여하여 주시기 바랍니다.

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 물재생시설과 송유경 주무관(☏02-2133-3835)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							송유경			물재생운영팀장					송동욱					물재생시설과장					08/19 임춘근
협조자
시행			물재생시설과-11232									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관(8층) (서소문동)															/
전화		02-2133-3836						/전송			02-2133-1041					/													/	부분공개(6)