투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	대기측정망 측정기기 등 교체 및 설치, 운영 관련 협조요청

1. 측정망 유지보수 용역 관련, 적극 노력하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. ******************************* 관련입니다.

3. 위 호 관련, 본 원에서 구매한 측정기 등 일체를 아래와 같이 설치할 예정이오니 설치일정에 차질이 없도록 적극적인 협조를 바랍니다.

- 아    래 -

가. 측정기기 등 교체시기: *****************************

나. 작업 방법: 결측 관련 민원이 없도록 단계적 철거, 교체, 설치, 임시가동 등

다. 철거 시기: 신규 장비 설치 직전(통상 1일 전) 기존 측정기 등 일체 철거(사전 현 각 용역사 담당 장비 철거)

라. 설치 주기: 1일 2개소 교체/7일 내 2개소 설치 완료예정(즉, 약 1주일 내 2개소 철거․교체․설치․임시가동 진행)

마. 측정소 내 기존 측정장비

- 관용 화물차량 2대(1대 연구지원부에 사용승인 요청예정) 사용하여 원내 입고

- 팀 내 창고정리로 사전 공간마련

바. 측정장비 구축

- 측정기 설치 후 고정용 볼트, 판넬 등 정위치 부착, 정리정돈 철저

- 신규 설치 모든 기자재 및 악세사리, 통신선, 샘플 및 스팬라인, 전원 및 기상 케이블, 주요 단자 등의 깔끔한 묶음처리, 해당 필요부분 몰딩처리

- 측정실 내 스티로폼, 종이박스 등 폐기물 외부로 처리

- **************************************

- 기 지급 보안카드 분실유의(분실 시 지체없이 유선연락)

- 측정기기 설치 등 공사 시 협조사항, 특이사항 등 유선연락 협조

- 측정기기 교체 관련 민원 등 불편사항 유선연락

사. 장비 교체대상 및 순서

*********	********	*************	**** *******	***
***********	********	***************	***************************
***********	********	*****************	************************
************	********	*****************	***********************
************	********	***************** ********	*****************************
*************	********	******************* ********	****************************
*******	***	*********	****************************	**************************

끝.

	서울특별시보건환경연구원장
수신자	동일그린시스,KNJ 테크,KNJ 엔지니어링,JS에어테크
주무관	박창호		대기측정관리팀장	유승성		대기질통합분석센터장	08/20 신진호
협조자
시행	대기질통합분석센터-6712	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-570-3481	/전송	02-570-3267	/		/	부분공개(6)