문서번호	행정관리과-8558
결재일자	2019.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
이문상		박진기	08/20 代박진기
협 조
	정수과장			김효상
	정수시설과장			김석정
	수도박물관장			고채현

2019년 추석 연휴 대비 자체 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

뚝도아리수정수센터

Ⅰ	추석 종합상황실 운영

	운영개요
❍ 운영기간 : '19.9.11.(수) 18:00 ～ 9.16.(월) 09:00 (6일간) 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일 09:00) ❍ 설치장소 : 2층 제어실(☎3146-5553~4) ❍ 운영방법 : 주야간 5~6명씩(상황실장 ⇒ 생산책임자 겸임) ❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 연락 보고

1		종합상황실 근무편성

□ 근무인원 : 주･야간 5~6명

○ 상황실장      : 생산책임자(겸임)

○ 상황실 근무자 : 상황실장 포함, 주･야간 각 5~6명

□ 주요업무

○ 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

○ 수돗물 안정 공급

○ 비상 정수체계 유지 및 위기관리 매뉴얼 숙지

○ 주요 공사장과 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

2		상 황 보 고

□ 보고체계

사업소(센터) 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

□ 보고종류 및 내용

○ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

○ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건․사고 등

사업소(센터) 상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거

상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일 추진상황 및 조치내용, 사건 ․ 사고, 특기사항 등을

매일 14:30, 22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

Ⅱ	부서별 추진내용

정수과

□ 정수장, 취수장 적정운영 안정공급

□ 중앙제어 및 정수처리 수질 관리

□ 정수약품 확보 및 관리상태 점검

□ 공정별 수질 관리 강화

○ 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석하여 즉시 대처

○ 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인 후 대처

○ 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정 점검 및 조치

○ ph 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석 후 co2투입결정

□ 취약 부분 순찰 점검 강화

○ 약품 주입배관 및 설비 상태

○ 염소주입 설비 상태

○ 정수처리 공정별 처리 상태 확인

○ 기타 시설물 주․야간 순찰 강화

정수시설과

□ 정전대비 긴급 복구요령 현장 비치

□ 긴급 복구 방법 현장 교육 및 실습 (전기분야, 설비분야)

□ 화재 예방을 위한 소방안전관리(소화기, 소방설비) 사전 점검

□ 기타장비 사전 점검(진동감지기, CCTV)

□ 돌발사고 대비 긴급복구 자재점검 및 협력업체 연락체계 확립

행정관리과

□ 취,정수장 경계강화

○ 방호시설점검

○ 출입자 신분확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

○ 취․정수장 순찰점검 철저 및 출입자 통제, 검색 강화

□ 유관기관 및 직원 비상연락망 정비

수도박물관

④

□ 연휴기간 견학인원 안전사고 예방 철저

Ⅲ	행정사항

□ 각 부서는 본 계획에 따라 해당분야를 철저히 준비하여 추진

□ 행정관리과는 상황실 운영물품 비치 및 상황일지(보고양식) 등  9.9.(월)까지 준비

□ 상황근무자 근무요령 교육실시 : 9.5.(목) ~ 9.10.(화) 17:00 제어실

첨 부 : 추석 연휴 기간 중 비상근무인원현황 및 보고 양식 1부. 끝.