문서번호	행정지원과-20498
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
이승구	정번석	서재식	08/20 代서재식

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!

건강민감계층 이용시설 수질검사 계획

2019.  8.

동부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

건강민감계층 이용시설 수질검사 계획

건강민감계층이 이용하는 시설에 대하여 선제적으로 찾아가는 수질검사를 실시함으로써, 아리수에 대한 주민들의 불안감을 해소하고 신뢰도를 향상시키고자 함.

Ⅰ		추진배경

김재형 시의원 요청사항

- 광진구 관내 구립 경로당, 국공립 어린이집 및 초·중·고 음수대에 대한 수질검사요청(‘19.8.19)

최근 수돗물에서 적수 발생 등으로 인한 아리수 수질에 대한 주민불안감 해소 필요

건강취약계층인 어르신, 어린이 등이 이용하는 시설에 대하여 시민의 건강과 위생안전을 위해 집중 수질검사 실시

Ⅱ		세부추진계획

추진기간 : 2019. 8. 22. ~ 9. 30.

학교 음수대 : ‘19. 8. 22. ~ 9. 6.

경로당, 어린이집 : ‘19. 9. 9. ~ 9. 30.

대    상 : 광진구 관내 329개 시설

경로당 98개소

계	구립	사립
98	41	57

어린이집 189개소

계	국·공립	민간 등	가정
189	49	88	52

음수대 설치학교 42개교

계	초등학교	중학교	고등학교	특수학교
42	22	12	7	1

검사항목 : 5항목(탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

※ 5항목 수질검사결과 수질기준 초과시 추가 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소) 수질검사

검사지점 : 시설 수도꼭지 및  음수대

검 사 자 : 아리수품질확인제 기간제근로자 20명

검사결과 조치

5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) 검사후 현장에서 결과서 배부

수질기준 및 검사결과 안내, 주민의 아리수에 대한 궁금중 해소

검사결과 부적합시 시설 관리자 등에 조치사항 안내 및 개선시까지 지속적인 관리 실시

Ⅲ		행정사항

수질검사 사전안내 공문발송

- 학교 안내 공문 발송 : ‘19. 8. 12.(발송완료)

- 경로당 및 어린이집 : ‘19. 8. 30.

붙임  광진구 경노당, 어린이집, 학교 수질검사대상 현황 1부. 끝.