“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
		강북소방서
수신	강북구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	수유1동 골목길 재생사업 ‘보이는 소화기’ 협의 회신

1. 평소 소방예방 행정업무에 적극 협조해 주신 귀 청에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청에서 요청하신 「수유1동 골목길 재생사업 ‘보이는 소화기’ 설치 계획(안) 」과 관련하여 검토 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 대 상 명 : 수유1동 골목길 재생사업

나. 검토사항 : 협의 요청하신 ‘보이는 소화기’ 설치 위치는 적정한 것으로 사료됨.

다. 추가 요청사항

- ‘보이는 소화기’ 는 첨부한 ‘제작 및 설치 가이드’를 참조하여 표준디자인으로 설치 요망.(市 표준 디자인 임, 붙임1 참조)

- 노점상, 소규모 점포 밀집지역, 다중 운집장소에는 ‘거리형 보이는 소화기’를 추가 설치 요망

※ 거리형 보이는 소화기 : 2019년도 ‘보이는 소화기 디자인’에 추가됨(붙임2 참조)

붙임  1. ‘보이는 소화기함’ 제작 및 설치 가이드 1부.

2. ‘보이는 소화기’ 거리형 설치 가이드 1부.  끝.

							강북소방서장
담당자							문준			예방팀장					代김영식					예방과장					08/21 代임재창
협조자
시행			예방과-10101									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		02-6946-0250						/전송			02-6946-0260					/	tank4961@seoul.go.kr												/	부분공개(7)