행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 비상소화장치함 외관 정비 대상 및 안내문 등 부착물 파악 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 市 재난대응과-1276(2019. 2. 25.)호□2019년도 소방용수시설 등 예산(시설비 등) 배정 알림□

다. 재난관리과-1147(2019. 2. 28.)호□2019년 소방용수시설 운용 기본 계획□

라. 재난관리과-5177(2019. 8. 8.)호□2019년도 비상소화장치함 외관 정비 대상 파악 계획 알림□

2. 우리 서 관내 비상소화장치에 대한 노후 및 미관 저해요인이 심한 비상소화장치함 정비     대상 및 비상소화장치 외부 안내문 등 부착물 파악 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 파악기간: 2019. 8. 9.(금) ~ 8. 16.(금)

나. 결    과

1) 비상소화장치함 외관 정비 대상 15개소(예산범위 내 보유수량 대비 선정)

총 계	현장대응단(15)	천호(44)	암사(25)	비 고
15	2	9	4

2) 안내문 등 부착물 : 안내문스티커 등 7종 290종【붙임2】(※ 6월 파악 대상 포함)

3. 행정사항: 비상소화장치 안내문 등 부착물 제작 추진 완료 후 비상소화장치함 외관                정비 대상 15개소 1인견적 수의계약으로 업체 선정 공사 계획 수립 예정

붙임 1. 비상소화장치함 외관 정비대상 결과 1부.

2. 비상소화장치 외부 안내문 등 부착물 결과 1부.  끝.

★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	08/21 유재평
협조자
시행	재난관리과-5374	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(5)