출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		박선희	08/21 代송성하
협 조

명에 의하여******************** 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019 .   8.   21.

보 고 자 :   직 주무관   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2019. 8. 20.(화) 13:00 ~ 16:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서***************

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
********	***	10	1	15	CB06-901457	누수감면

2. 검침자료

No	납기년월	고객번호	업종	가구수	당월
					코드	지침	사용량
1	2019-08-31	********	10	4	10	6,976	917
2	2019-06-30	********	10	4	10	6,059	45
3	2019-04-30	********	10	4	30	6,014	25
4	2019-02-28	********	10	4	21	0	41
5	2018-12-31	********	10	4	10	5,948	41
6	2018-10-31	********	10	4	10	5,907	53
7	2018-08-31	********	10	4	10	5,854	83
8	2018-06-30	********	10	4	10	5,771	82

3. 건물현황(사용실태)

○ 위 수전은 주택 건물로, 연면적 265㎡의 4세대 구옥건물을 사용하고 있음.

내용	4. 누수내용 ○ 위 수전은 지하방 수도연결 부분 배관 및 부속의 부식으로 누수가 발생하였으며, 2019.8.14. 파손된 배관을 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 48㎥이나, 19.8월납기분 검침량이 917㎥으로, 지하방 연결배관 노후로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 누수 전 (정상)4개월 평균사용량(35㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

지하방 연결부속 및 배관파손 누수수리

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.