		서부수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1&
수신자		**********************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*******************************************
민원내용	************************

검사자	직급 :		****	성명 :		***	채수일자		2019.08.21.
검사일자	2019.08.21.						처리일자		2019.08.21.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도	구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하	1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	***			****			****	****	****
	구분	총대장균군			대장균			맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미	무취
	결과									기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 아파트 신축현장인데 수질검사 원하심.	- 현장방문 검사결과 5항목 모두 수질검사 결과 적합하며 안심하고 드셔도 됩니다. 제빙기에 수돗물을 연결해서 사용하신다는데 수돗물은 안전하나 제빙기의 상태에 따라 세균이 검출될 수도 있사오니 제빙기는 전문 검사기관에 의뢰하시기 바랍니다.

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							류현선				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 08/21 한병주
협조자
시행			행정지원과-18096										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3562							/전송			02-3146-3578					/	rhsun79@seoul.go.kr													/	부분공개(5,6)