투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 계약변경 의뢰(돈화문 민요박물관 건립 전기공사)

1. 설비부-12648(2019. 8.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부(부)에서 시행 중인 『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』와 관련하여 소요되는 관급자재에 대해 아래와 같이 계약 변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약 변경 내역

① 납품요구번호(계약번호) : 12-18-1-27770-00(12162097812)

연번	물품식별 번호	품 명 (규격)	단 가	수 량			계 약 금 액(원)			비 고
				당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
1	22173442	LED실내조명등 (MLLRI1400, 14W)	50,000	23	23	-	1,150,000	1,150,000	-
2	22867447	LED실내조명등 (MLSD1500, 15W)	50,000	9	13	증 4	450,000	650,000	증 200,000
3	23028388	LED실내조명등 (MLWC0810, 8W)	50,000	8	7	감 1	400,000	350,000	감 50,000
4	22867649	LED실내조명등 (MLLRI2100, 21W)	50,000	58	78	증 20	2,900,000	3,900,000	증1,000,000
5	22386536	LED실내조명등 (LRR4000, 40W)	125,000	18	18	-	2,250,000	2,250,000	-
6	22386541	LED실내조명등 (LPR4000, 40W)	135,000	7	7	-	945,000	945,000	-
7	22581871	LED실내조명등 (DLMR4000, 40W)	128,000	36	31	감 5	4,608,000	3,968,000	감 640,000
8	22386523	다운라이트설비 (SRDW, 10W)	60,000	29	28	감 1	1,740,000	1,680,000	감 60,000
9	22386527	다운라이트설비 (LMD1560, 15W)	62,000	139	138	감 1	8,618,000	8,556,000	감 62,000
계(조달수수료 미포함)							23,061,000	23,449,000	증 388,000

② 납품요구번호(계약번호) : 12-18-1-27771-00(12162212403)

연번	물품식별 번호	품 명 (규격)	단 가	수 량			계 약 금 액(원)			비 고
				당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
1	23032724	경관조명 (SUN-RD-4, 12W)	500,000	6	6	-	3,000,000	3,000,000	-
2	23028918	경관조명 (SUN-SD-1, 12W)	260,000	13	11	감 2	3,380,000	2,860,000	감 520,000
계(조달수수료 미포함)							6,380,000	5,860,000	감 520,000

나. 연기사유 : 현장여건 고려 등 실수요 물량 정산

붙 임 : 관급자재 계약변경 보고서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	代백남진		설비부장	08/20 임정규
협조자
시행	설비부-12754	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(7)