문서번호	건축기획과-15741
결재일자	2019.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		건축설비팀장	건축기획과장
김인호		장덕석	08/21 박경서
협 조
	주무관			김승환

-기계환기장치의 사용효과 분석 등을 위한-

조사용역 중간보고 개최 결과

2019. 08. 21.

주택건축본부

건축기획과

-기계환기장치의 사용효과 분석 등을 위한-

조사용역 중간보고 개최 결과

미세먼지 등 실내 공기질 개선을 위해 설치하고 있는 기계환기장치의 효과분석 및 향후 추진방향 설정 등을 위한 용역의 중간보고 회의 결과를 아래와 같이 보고드림

1				용역개요		‘

□ 용 역 명: 기계환기장치의 사용효과 분석 등을 위한 조사용역

□ 용역기간: 2019.6.4.~10.2.(120일)

***************************************

****************************************

□ 주요 과업내용

❍ 공동주택(100세대 이상 규모)의 기계환기장치의 사용효과 분석

❍ 일반 주택 등에 확대적용 가능 여부 검토

❍ 연면적 500㎡(근린생활시설) 이하의 신축 건물에 설치 가능여부 검토

❍ 국내 기계환기장치의 생산제품 및 일반현황

❍ 기계환기장치 향후 추진방향 제시

2				중간보고회 결과		‘

□ 일시: 2019.8.14.(수) 16:00~17:00

□ 장소: 건축기획과 회의실(본청 3층)

□ 참석자

****************************

- 내부: 건축설비팀장 외 2명

□ 회의결과

- 기계환기장치의 성능 측정을 위한 대기질 조건이 형성되지 않을 경우 가동 전·후가 비교될 수 있는 대안을 모색하여 실시

- 헤파 등 고성능 필터 사용에 따른 유의사항 추가

- 기계환기장치의 유지관리 매뉴얼 작성 보완 등

3				향후일정		‘

□ ’19.09.월: 최종 보고회 개최

□ ’19.10.02: 용역 완료.

붙임  중간보고회 자료 1부.  끝.