투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 Struvite 생성 억제약품 분석 의뢰 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0593호(2019.8.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 Struvite 생성 억제약품 분석 의뢰 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 Struvite 생성 억제약품 분석 의뢰

2) 요청사유 : 약품 투입배관의 노후 및 부식으로 약품 누액이 발생하여 부식성 지표 분석 필요

3) 의뢰내용

가) 분석대상 : 폴리테츠S, SamPAFS

나) 분석항목 : pH, 염소이온, 황산이온

다) ************

4) 소요예산 : *******************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(약품구매업체에 투입배관 교체 요청을 위한 부식성 지표 분석 필요)

※ 당부사항 : 분석결과에 따른 후속 조치 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 08/22 최영효
협조자
시행	운영과-6053	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)