투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 관리동 및 정비동 옥상 배수관 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0596호(2019.8.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 관리동 및 정비동 옥상 배수관 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 관리동 및 정비동 옥상 배수관 교체

2) 요청사유 : 옥상 배수관 장기간 사용에 따른 균열로 실내 누수 발생

3) 교체내용

구 분	규 격	교체대수	작 업 내 용	비고
관리동 배수관	STS 100A×4m	6개소	- 옥상 바닥 및 벽체 코어 작업 배수관 철거 및 신규 설치
정비동 배수관	STS 100A×8.5m	4개소

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(누수에 따른 기기 보호 및 근무환경 개선을 위하여 배수관 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 08/22 최영효
협조자
시행	운영과-6056	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)