	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	무선통신보조설비 설치 대상 현장확인 계획

1. 市예방과-21450(2019.8.16.)호「무선통신보조설비 설치 대상 현장확인 계획 알림」와 관련입니다.

2. 2018.12.31.자로 아날로그방식 무선국 허가가 종료됨에 따라 무선통신보조설비가 디지털방식 무전기와 호환이 가능하도록 ‘무선통신보조설비 화재안전기준’ 개정과 관련하여 무선통신보조설비 설치 대상의 현장확인을 시행합니다.

가. 기    간: 2019. 8. 23.(금) ~ 9. 5.(목) / 13일 간

나. 확인대상: 신라스테이 서대문 등 12개소

다. 확 인 반: 현장대응단 지휘팀 및 관할센터 화재진압대원

라. 확인사항

1) 아날로그 UHF무전기간 통신가능 여부

2) 아날로그 - 디지털 UHF무전기간 통신가능 여부

3) 디지털 UHF무전기간 통신가능 여부

3. 행정사항

가. 소방서: 아날로그 및 디지털 무전기의 무선통신보조설비 활용가능여부 확인 및 붙임문서 작성

나. 건물관리자: 무선통신보조설비 단자함위치 안내 등

붙임  무선통신보조설비 디지털방식 무전기 사용가능 현황 파악 서식 1부.  끝.

	폐소화기 수거는 구청 청소행정과(02-330-1375)로!

	서대문소방서장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,미근119안전센터장,홍은119안전센터장,신라스테이 서대문 등 12개소
담당자	우재경		검사지도팀장	이보상		예방과장	08/22 代박송영
협조자
시행	예방과-9992	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3141-5420	/전송	02-3141-9819	/	dnworud1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)