＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	망원동438주택재건축정비사업조합장 고*봉
(경유)
제목	상수도맨홀 인상 요청에 따른 회신

1. 망원동438주택재건축정비사업조합 2019-31호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 요청한 상수도맨홀 인상 요청건은 “상수도밸브실 설치 및 유지보수지침”에 따라 원인자(조합)부담으로 자체 인상토록 회신하오니

3. 공사 착공 전에 건설사업관리기술자(상하수도 전문)와 시공업체(상하수도 면허)를 선정하여 우리사업소에 착공계를 제출한 후 서류검토를 받으시고 공사를 시행하여 주시기 바라며, 공사 후 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 상수도맨홀 인상 공사

나. 위    치 : ******************

다. 공사내용 : 상수도맨홀 인상(D=80mm)

붙임 : 상수도밸브실 설치 및 유지보수지침 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김원재		주무관	김승완		급수운영과장	08/22 이병운
협조자
시행	급수운영과-15215	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	kimwonjae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)