구급장비 고장발생 보고(기계식가슴압박장치)
문서번호	도봉119안전센터-3036	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			김중훈	주요성	08/23 유기선
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	기계식가슴압박장치 (AutoPules)	관리부서		도봉119안전센터
고 장 일 자	2019.08.22.	장 소		안전센터 내
조 치 사 항	○ 자체 수리 불가로, Zoll(주) A/S 문의
원인 및 상태	○ 장비는 정상 작동 중 ○ 원인미상의 화면 손상으로 배터리 등 작동 상태 확인 불가
담당자 의견	○ Zoll 본사에서 회수하여 수리 및 화면 교체 필요하다고 함. *********************
그 밖의 사 항	○ 수리 시 금액 발생 예정 ○ 매일 배터리 충전 및 교체로 필요시 장비 사용 예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 08월 23일 장비담당자 소방교 전 주 영 소방교 정 우 영 소방교 김 중 훈 도봉소방서장 귀하

	도봉119안전센터장