문서번호	기전과-4273
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	08/23 송만규
협조
	주무관		문준호

2019년 추석절대비 도로기전시설물 안전점검 실시결과 보고

2019. 8

성동도로사업소

(기전과)

2019년 추석절대비 도로기전시설물 안전점검 실시결과 보고

□ 민족 고유의 명절인 추석명절을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 기전시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

1		추진개요

❍ 추진근거 : 도로시설과-9636(2019. 8.9)

『2019년 추석대비 도로시설물 안전점검 시행 알림』

❍ 추진기간 : 2019. 8.13(火) ~ 8.23(金) - 8일간

※ 추석명절 연휴 : 9.12(목) ~ 9.15(일), 4일간

2		추진현황

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

※ 가로등, 발전기, 배수펌프 등 9종 14,712개 기전시설물

❍ 점검반 : 기전과장 등 17명

▷ 기전시설물 담당 4명, 기전보수반 4명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 분전함 누전차단기 동작상태 여부 등

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 비상발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 비상벨 , 재방송, CCTV 정상작동 여부 등

❍ 점검 및 조치결과

▷ 조치결과 : 총 22건 정비 완료

- 영동대교 조명등 부점등 보수 등 8건 조치 완료

- 광진교 조명등 차단기 트립 복구 등 8건 조치완료

- 신내지하차도 CCTV 화면 미표출 6건 조치완료

❍ 향후계획

- 취약시기별 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고를 예방코자 함

3		행정사항

❍ 자체 점검결과 시설보수과 제출(도로시설과 통합 제출) : 2019. 8.26

첨부 : 1. 추석절 대비 안전점검 점검표 1부.

2. 추석절대비 안전점검 조치내역 및 사진 1부. 끝.