문서번호	공원녹지정책과-15955
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
장이원	김상주	08/23 하재호

**********

안내센터 화장실 누수 조사보고

2019. 8.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

***********

안내센터 화장실 누수 조사보고

서울로 7017 만리동광장 안내센터 남자화장실 양변기 배관에서 누수가 발생하여 이를 조사하고 보고 드림

□ 시설개요

○ 위    치 : 만리동 광장 안내센터

○ 내    용 : 남자화장실 왼쪽 칸 양변기 뒤편 벽면 누수

○ 시공업체 : ***************

□ 조사내용

○ 조사일자

- 1차 : ‘19.7.31(수), 2차 : ‘19.8.14(수)

○ 조사자

- 공무원 : *********************

- 시공사 : ************* (1차 합동조사 완료)

○ 확인내용

- 양변기 급수 배관 누수 확인

- 양변기 뒤편 벽면 누수 발생

- 벽면 누수로 인한 전기누전 초래

*********************

*******************************************************************************

□ 향후계획

○ 하자보수요청 및 공문발송 : ‘19.8월

○ 시공계획서 접수 및 확인  : ‘19.8월

○ 시설보수 시행 및 완료    : ‘19.9월.  끝.