소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	비상소화장치함 이설 예정지 파악(53호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5342(2019.8.20.)호 「문배동2-9 도시형생활주택 신축공사에

따른 비상소화장치함 이성요청(53호)」

나. 재난관리과-5433(2019.8.23.)호 「비상소화장치 이설요청 민원에 따른 현장

확인계획(53호)」

다. 재난관리과-5437(2019.8.23.)호 「비상소화장치 이설요청 민원에 따른 현장

확인결과(53호)」

2. 비상소화장치함(분리형) 이설 요청이 있어 이설 예정지를 파악하고자 합니다.

가. 기    간: 2019. 8. 23.(금) ~ 8. 29.(목)

나. 대    상: 비상소화장치 53호(원효로90길 30)

다. 설치지역

1) 소방활동 취약 지역(소방차 통행곤란,고지대,재래시장 등)

2) 신규 설치가 필요한 지역 등

라. 주의사항

1) 차량 및 보행자 통행에 지장이 없는 위치 선정

2) 인근 소화전과의 거리를 감안하여 효율적인 위치 선정

3. 붙임 3,4 서식을 2019. 8. 29.(목)까지 제출해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치함 이설요청건_용산소방서 재난관리과 1부.

2. 비상소화장치 기존 위치(53호) 1부.

3. 조사결과(서식) 1부.

4. 비상소화장치 설치 동의서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	시동현		대응총괄팀장	代정갑진		재난관리과장	08/23 강신철
협조자
시행	재난관리과-5444	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송		/	sihan2002@seoul.go.kr	/	대시민공개