“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	119특수구조단장(수난구조대장)
(경유)
제목	한강교량 CCTV 출동관제시스템 장애처리 절차 알림

1. 한강교량 CCTV 운영지침(2019.1.4.)

2. 한강교량 CCTV 출동관제시스템 장애(고장)발생시 신속한 처리를 위한 절차를 알려드리니 이행에 철저를 기하여주시기 바랍니다.

가. 일상적 조치사항 : 즉시조치 또는 근무일지 기록으로 갈음

나. 비용발생 조치사항

장애(고장)발생	⇒	유지관리업체확인 (직접, 유상수리 판단)	⇒	유상수리건 유지관리 업체 수리지시(수난)
장애(고장)발생 조치보고(수난구조대 → 본부)	⇒	장애(고장)처리 완료보고(수난구조대 → 본부)	⇒	유지관리업체 비용 지급(본부)

다. 장애조치 보고시 첨부서류 : 붙임1~2

붙 임 : 1. 산출내역서(견적 및 타견적서 포함) 1부.

2. 장애(고장)처리 완료보고서 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
담당자							한성욱			구조대책팀장					정선웅					재난대응과장					08/26 김선영
협조자
시행			재난대응과-19678									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 재난대응과															/			http://fire.seoul.go.kr/
전화		02-3706-1421						/전송			02-3706-1419					/	mussow69@seoul.go.kr												/	대시민공개