“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	뚝섬수난구조대 CCTV영상감시 출동시스템(한강대교) 수리 보고

1. 관련근거

◯ 수난구조대-3011(2019.7.27.)호“뚝섬수난구조대 장애발생보고”

◯ 재난대응과-19287(2019.8.22.)호“뚝섬수난구조대 CCTV 장애발생에 따른 수리계획 보고”

2. 뚝섬수난구조대 CCTV영상감시 출동시스템 중 고정형 카메라 장애 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

◯ 장애내용 : 광진 천호대교 카메라 야간 시인성 저하로 감시 어려움

◯ 조치내용

- 신규 카메라 1대 구매 후 기존제품과 대체

- 관제시스템 프로그램과 호환조치

- 교체 전·후 야간 시인성 비교

- 교체 설치제품 모델번호: TN-B300C

◯ 수리비용 : 금1,925,000원

◯ 한강안전시스템 유지관리 용역업체 지엔네텔에서 기존품과 호환 가능한     제품으로 교체 및 관제시스템과 호환 조치

붙 임 : 1. 재작업파일 1부.

2. 교체전·후 사진 1부.

3. 견적서 3부.  끝.

담당자							한성욱			구조대책팀장					정선웅					재난대응과장					08/26 김선영
협조자
시행			재난대응과-19644									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 재난대응과															/			http://fire.seoul.go.kr/
전화		02-3706-1421						/전송			02-3706-1419					/	mussow69@seoul.go.kr												/	부분공개(6)