	영등포소방서
수신	영등포구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 소방협의 회신 (***********************)

1. 도시재생과-6594(2019.8.13.)호 「************** 재개발사업 사업시행계획인가     신청에 따른 협의」 와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을

검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의 하오니 화재예방, 소방시설 설치유지 및     안전 관리에 관한 법률 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 조치하여     주시기 바랍니다.

가. 건축물현황

1) 건 물 명 : ***********************

2) 건 축 주 : *******

3) 위    치 : 서울시 *********************

4) 규     모 : 지하4층/지상33층, 연면적 106,912.79㎡, 5개동, 659세대

5) 주 용 도 : 공동주택, 판매시설

6) 종    별 : 신축

나. 검토결과 :  붙임참조

3. 협조사항

가. 건축물의 안전을 위하여 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의        진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시고,

나. 상기 건축물은 서울특별시 성능위주설계 심의대상으로 심의가이드라인 및 심의의견        조치계획에 맞게 완공될 수 있도록 지도 바랍니다.

다. 또한 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거         소방시설공사 착공신고 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	代변경인		예방과장	이은와		소방서장	08/26 김명호
협조자
시행	예방과-20042	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)