고압가스 수불부(8/23~25)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	08/26 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-6245

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						5,856
08.01		0	0	426		0	0	370	370	5,486
08.02		0	0	426		0	0	351	351	5,135
08.03		0	0	426		0	0	356	356	4,779
08.04		0	0	426		0	0	342	342	4,437
08.05		0	0	426		0	0	382	382	4,055
08.06		0	0	426		0	0	375	375	3,680
08.07		0	0	426		0	0	387	387	3,293
08.08		25	25	401		0	0	385	385	2,908
08.09		0	0	401	5,400	0	0	391	391	7,917
08.10		0	0	401		0	0	382	382	7,535
08.11		0	0	401		0	0	371	371	7,164
08.12		0	0	401		0	0	426	426	6,738
08.13		20	20	381		0	0	434	434	6,304
08.14		0	0	381		0	0	445	445	5,859
08.15		20	20	361		0	0	437	437	5,422
08.16		0	0	361		0	0	427	427	4,995
08.17		0	0	361		0	0	433	433	4,562
08.18		0	0	361		0	0	410	410	4,152
08.19		20	20	341	5,400	0	0	427	427	9,125
08.20		0	0	341		0	0	447	447	8,678
08.21		20	20	321		0	0	441	441	8,237
08.22		0	0	321		0	0	421	421	7,816
08.23		20	20	301		0	0	425	425	7,391
08.24		0	0	301		0	0	400	400	6,991
08.25		0	0	301		0	0	382	382	6,609
08.26			0	301					0	6,609
08.27			0	301					0	6,609
08.28			0	301					0	6,609
08.29			0	301					0	6,609
08.30			0	301					0	6,609
08.31			0	301					0	6,609
합계	0	125	125		10,800	0	0	10,047	10,047

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,563			28,794
08.01		0	0	0	32,563	18,210	1,632	45,372
08.02		0	0	0	32,563		1,612	43,760
08.03		0	0	0	32,563		1,590	42,170
08.04		0	0	0	32,563		1,542	40,628
08.05		0	0	0	32,563		1,639	38,989
08.06		90	354	444	32,119		1,821	37,168
08.07		84	226	310	31,809		1,965	35,203
08.08		0	0	0	31,809		1,598	33,605
08.09		0	0	0	31,809		1,678	31,927
08.10		0	0	0	31,809		1,587	30,340
08.11		0	0	0	31,809		1,547	28,793
08.12		0	0	0	31,809		2,687	26,106
08.13		0	0	0	31,809		2,891	23,215
08.14		0	0	0	31,809	17,310	2,275	38,250
08.15		0	0	0	31,809		2,228	36,022
08.16		0	0	0	31,809		2,295	33,727
08.17		0	0	0	31,809		2,494	31,233
08.18		0	0	0	31,809		2,364	28,869
08.19		0	0	0	31,809		2,921	25,948
08.20		59	222	281	31,528		3,411	22,537
08.21		266	878	1,144	30,384	18,210	2,786	37,961
08.22		103	365	468	29,916		2,697	35,264
08.23		0	0	0	29,916		2,763	32,501
08.24		0	0	0	29,916		2,691	29,810
08.25		0	0	0	29,916		2,453	27,357
08.26				0	29,916			27,357
08.27				0	29,916			27,357
08.28				0	29,916			27,357
08.29				0	29,916			27,357
08.30				0	29,916			27,357
08.31				0	29,916			27,357
합계	0	602	2,045	2,647		53,730	55,167