문서번호	요금과-18717
결재일자	2019.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	김맹순	08/26 代한병주
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 6월)

2019. 8.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 6월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (6월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	96.91	91.33	99.96	98.20	96.69	95.29	96.93	99.37	97.94
증 감	1.21	0.37	1.99	0.77	1.19	0.66	2.13	1.82	0.14

○ 전년대비 누계 (6월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	96.91	91.33	99.96	98.20	96.69	95.29	96.93	99.37	97.94
’18년	96.07	90.82	98.53	97.70	96.88	94.81	93.78	97.77	99.93
증 감	0.84	0.51	1.43	0.5	-0.19	0.48	3.15	1.6	-1.99

○ 전년대비 당월 (6월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.6월	101.19	99.78	97.83	103.91	99.16	99.04	102.51	108.72	96.89
’18.6월	101.39	100.25	98.32	103.83	98.99	97.89	100.15	107.65	103.72
증 감	-0.2	-0.47	-0.49	0.08	0.17	1.15	2.36	1.07	-6.83

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	571,508	566,161	-5,347	-0.94		60,947	60,229	-718	-1.18	-0.24
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,174	-1,406	-1.46		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40
	4월	93,479	93,579	100	0.11		9,993	9,951	-42	-0.42	-0.53
	5월	97,582	99,610	2,028	2.08		10,423	10,574	151	1.45	-0.63
	6월	98,599	97,736	-863	-0.88		10,371	10,324	-47	-0.45	0.42

조정량	1-6월	549,048	547,276	-1,772	-0.32		60,052	60,213	161	0.27	0.59
	1월	87,472	86,922	-550	-0.63		10,172	10,311	139	1.37	2.00
	2월	87,599	86,833	-766	-0.87		8,982	8,919	-63	-0.70	0.17
	3월	87,884	87,095	-789	-0.90		10,243	10,180	-63	-0.62	0.28
	4월	91,869	92,901	1,032	1.12		9,369	9,536	167	1.78	0.66
	5월	94,253	95,034	781	0.83		11,090	11,168	78	0.70	-0.13
	6월	99,972	98,902	-1,070	-1.07		10,197	10,099	-98	-0.96	0.11

○ 공급량 분석

- 6월 공급량은 전년대비 0.45% 감소, 상수도본부 전체는 0.88% 감소

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 증ㆍ감사항 발생

- 일평균 기온 하강으로 공공용수 사용량 증감사유 발생

○ 조정량 분석

- 6월 조정량(8월납기)은 10,099천㎥으로 전년동기 대비 98천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 0.49% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구  마포대로 195 마포래미안푸르지오 3,771㎥ 사용량 감소 , 서대문구  독립문로 10 독립문삼호아파트 4,277㎥ 사용량 감소 , 은평구 통일로 796 북한산힐스테이트 7차 6,349㎥  사용량 감소  등  가정용 86천㎥ 감소.

② 마포구  양화로 160(동교동) 홍대입구역 4,781㎥  사용량 증가 , 서대문구  백련사길 39 문화체육회관 영업호전으로 3,084㎥ 사용량 증가, 은평구  통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 37,846㎥ 사용량 증가 등  공공용 23천㎥ 증가.

③ 마포구  도화4길 31 누수수리 6,415㎥ 사용량 감소 , 서대문구  신촌로 83(창천동) 현대백화점 영업부진 1,493㎥ 사용량감소, 은평구  서오릉로 6 은평구재활용센타협회 1,678㎥ 사용량 감소  등  일반용 15천㎥ 감소.

④ 마포구 월드컵북로5나길 18 대중목욕탕 영업부진 1,251㎥ 사용량 감소  ,서대문구  모래내로 143 오성목욕탕 영업부진 3,395㎥ 사용량 감소 , 은평구 불광천길 536 더죤 스파 사우나 영업부진 2,913㎥ 사용량 감소  등 욕탕용 7천㎥ 감소가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	100.85	115.85	167.62	50.64	186.84	49.81	63.93
	2018년	104.49	113.27	226.95	42.85	174.32	54.48	69.63
	증 감	-3.64	2.58	-59.33	7.79	12.52	-4.67	-5.70

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	94.56	53.59	121.78	57.98	127.22	72.06
	2018년	94.94	55.89	112.56	64.32	122.68	77.58
	증 감	-0.38	-2.30	9.22	-6.34	4.54	-5.52

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	98.82	107.46	81.02	88.36	91.17
	2018년	96.77	107.51	64.43	84.35	97.41
	증 감	2.05	-0.05	16.59	4.01	-6.24

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 6월) 1부.  끝.