		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 따른 회신(소화전 소음)

안녕하십니까? ***님

서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 조재돈입니다.

귀하께서 신청하신 민원이 응답소를 통해 우리 소방서에 이첩되었음을 안내해드리며 지역안전에 관심을 가져주신데 대해 감사의 말씀을 드립니다.

귀하께서 지적하여주신 소화전으로 인한 시설물 파손 및 소음 관련 민원에 따라 현장 확인한바 소화전 맨홀이 돌출되어 도로면과 단차가 발생한 것을 확인하였고 즉시 서부수도사업소에 소화전 보수를 의뢰하였습니다. 조속한 시일 내에 보수가 완료될 수 있도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 대한 답변에 추가 설명이 필요한 경우나 불편사항이 있으시면 언제든지 서대문소방서 재난관리과 대응총괄팀으로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

[담당자 : 조재돈 , 전화번호 : 3144-6119]  끝.

담당자							조재돈			대응총괄팀장					김춘수					재난관리과장					08/26 代김춘수
협조자
시행			재난관리과-4701									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		02-3144-6119						/전송			02-3141-9419					/	onfire83@seoul.go.kr												/	부분공개(6)