＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2019년도 상반기 유량계 지적사항 조치결과 보고

1. 누수방지과-8358호(2019.7.26.)와 관련입니다.

2. “2019년도 상반기 유량계” 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 지적사항 및 조치결과

	지적사항		조치결과
관리대장관리	SPM-29	관리대장 미정비	관리대장 수정완료
2. 압력값 미전송 압력값 이상	가좌(배)은평 외 7개소	압력값 미전송	수위로 대체하여 전송완료
	SPM-26	압력값 이상	현장조사 결과 압력값 정상
3. 유량계 관리실태	응암2(증)	유량계실 천장붕괴	유량계실 정비완료
	SPM-2	사다리 미고정	사다리 고정완료
	홍제2(증)	판넬시트 정비	9월 초 작업예정

붙임 : 2019년도 상반기 유량계 조치결과 1부.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	박정미		기전팀장	오정훈		시설관리과장	08/27 김홍준
협조자
시행	시설관리과-16620	(		)	접수		(		)
우	03630	서울특별시 서대문구 통일로36길 41 서부수도사업소 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3726	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(5)