＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지(2019년8월26일)

2019년 8월 26일(월요일 야간)B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 24개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○인수올림터 인입압력 저하로 Pump 정지(23:00~23:40) ○고구배수지 1, 2지 수위계 헌팅
근 무 자		B직, 이용선, 권혁진, 김정현

★주무관	권혁진		기전팀장	김충완		시설관리과장	08/27 허준행
협조자	주무관	이동기
시행	시설관리과-22003	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개