행복을 위한 약속, Safe 강동!
	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 소방용수시설 도색 준공검사 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-4317(2019.7.10.)호『2019년 소방용수시설 도색 공사 계획 보고』

나. 재난관리과-4975(2019.8.8.)호『2019년 소방용수시설 도색 공사 완료에 따른 형           장  확인 요청』』

2. 우리 서 관내 소방용수시설 도색 준공 검사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 건    명: 2019년 소방용수시설 도색 공사

나. 검수기간: 2019. 8. 9.(금) ~ 8. 26.(월)

다. 검 사 자: 현장대응단 진압대장 및 각 119안전센터장(담당자)

라. 검사방법

1) 소방용수시설 도색 공사 상태 및 주변 환경정리 여부 확인

2) 지침서에 의거한 자체검사 및 관능검사

마. 검수결과

연번	부 서	지상식 소화전		지하식 소화전		비고
		총수량	불량	총수량	불량
1	현장대응단	24	5	108	6
2	봉천	32	2	55	2
3	신림	10	0	69	2
4	난곡	4	0	44	0
합 계		70	7	276	10

3. 행정사항: 미도색(불량) 17개소에 대해 재공사 요청 계획임.

붙임  1. 2019년 소방용수시설 도색 및 보온 준공검사 결과 4부.

2. 불량 소화전 위치도 및 전경 3부.  끝.

담당자	백승진		대응총괄팀장	채형석		재난관리과장	08/27 염무열
협조자
시행	재난관리과-5308	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-886-1192	/	90gksk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)