고압가스 수불부 취수장(08.26)

결재	주무관	정수과장
	이용철	08/27 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						13,622
08.01		1,374	1,498		2,872	10,750
08.02	5,400	992	1,201		2,193	13,957
08.03		783	949		1,732	12,225
08.04		735	919		1,654	10,571
08.05		753	885		1,638	8.933
08.06	5,400	672	786		1,458	12,875
08.07		621	823		1,444	11,431
08.08	5,400	730	879		1,609	15,222
08.09		714	939		1,653	13,569
08.10		589	737		1,326	12,243
08.11		608	738		1,346	10,897
08.12	5,400	686	867		1,553	14,744
08.13		1,109	1,362		2,471	12,273
08.14	5,400	794	972		1,766	15,907
08.15		794	961		1,755	14,152
08.16		1,014	1,145		2,159	11,993
08.17		947	996		1,943	10,050
08.18		757	732		1,489	8,561
08.19		631	626		1,257	7,304
08.20	5,400	612	789		1,401	11,303
08.21	5,400	595	887		1,482	15,221
08.22		862	644		1,506	13,715
08.23	5,400	702	857		1,559	17,556
08.24		646	852		1,498	16,058
08.25		698	769		1,467	14,591
08.26		645	799		1,444	13,147
08.27
08.28
08.29
08.30
08.31
합계	43,200	20,063	23,612		43,675