문서번호	급수운영과-15482
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정준석		김찬모	08/27 代김찬모
협조

서대문구 시설물 설치 및 보수공사 작업지시 보고

2019. 8.

서부수도사업소(급수운영과)

서대문구 시설물 설치 및 보수공사 작업지시 보고

『2019년 서대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』의 업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고 합니다.

2019. 8. 27.

보고자   직급 : 지방시설주사

성명 : 정 준 석

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2019년 서대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요 : 노후밸브 및 밸브실 정비 157개소, 배수지 환경정비

○ 계약금액 : *************

○ 공사기간 : 2019. 6. 24. ~ 2020. 6. 30.

○ 계약업체 : ************

Ⅱ		작업지시 계획

○ 작업기간 : 2019. 8. 30. ~ 9. 30.

지시번호	위 치	공사개요	시행사유
밸브정비-4	************	******	맨홀 정밀점검 지적사항 정비
밸브정비-5	**********	*****	〃
밸브정비-6	**********	*	〃
밸브정비-7	**********	*	〃
밸브정비-8	**********	*	〃
밸브정비-9	**********	*****	〃
밸브정비-10	*********	*****	〃
밸브정비-11	**********	*	〃
밸브정비-12	**********	*	〃
밸브정비-13	*********	*	〃

○ 작업지시 세부내역

지시번호	위 치	공사개요	시행사유
밸브정비-14	***********	*****	맨홀 정밀점검 지적사항 정비
밸브정비-15	**********	*	〃
밸브정비-16	**********	*	〃
밸브정비-17	***********	*	〃
밸브정비-18	**********	*	〃
밸브정비-19	***********	*	〃
밸브정비-20	**********	*	〃
밸브정비-21	*********	*	〃
밸브정비-22	**********	*	〃
밸브정비-23	**********	*	〃
밸브정비-24	*********	*	〃
밸브정비-25	********	*	〃

Ⅲ		조치계획

○ 상기와 같은 실정으로 본 공사를 서대문구 시설물 계약업체인 ************에게 작업지시하여 시행하고 추후 설계 및 정산에 반영하고자 하오며

○ 본 공사의 건설사업관리용역 계약업체인 *****************에게 감독업무를 시행토록 하여 공사의 철저한 시공 및 안전관리로 시설물 정비 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 작업지시 및 감독의뢰서 1부. 끝