생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 승인 요청에 대한 회신

1. 물관리과-11613(2019.8.21.)호 “지장물(소화전 맨홀) 이설 요청” 관련입니다.

2. 귀 기관에서 이설 협의 요청한 소방용수시설(소화전)에 대하여 다음과 같이 조건 승인하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상: 지하식소화전 1개소(070037)

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거 귀 기관에서 이설 비용을 부담  하시고, 인근 지역(삼거리 방향)에 식별이 용이하도록 이설하여 주시기 바라며,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 설치하고     소화전 이설 완료 후 3일 이내에 공사 전·후 사진을 첨부하여 회신하여     주시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	나지숙		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	08/27 우성삼
협조자
시행	재난관리과-4625	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	2012072655@seoul.go.kr	/	대시민공개