	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 사용장애로 인한 이설요청 보고(월계)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-1819(2019.3.29.)호『소방용수 업무 관련 기본계획』

2. 월계119안전센터에서 관리하는 소화전의 사용장애가 발생하여 다음과 같이 이설을 요청하오니 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 이설요청 소화전 현황

용수번호	용수형식	세부주소	비고
노소 4278	지하식 소화전	노원구 화랑로43길 2	주거밀집 지역

붙임 : 소방용수 사용장애 조사서 1부.  끝.

	월계119안전센터장
담당자	이재석		1팀장	임극목		센터장	08/27 강석진
협조자
시행	월계119안전센터-3022	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 월계로323 (월계2동 599)	/
전화	(02)907-0119	/전송	(02)907-0119	/	jsl3601@seoul.go.kr	/	부분공개(5)