문서번호	운영과-6146
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	08/27 도형철	대체휴무
협 조

제1처리장 악취모니터링시스템 센서 교체 계획보고

2019.  8.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제1처리장 악취모니터링시스템 센서 교체 계획보고

제1처리장에 설치된 악취모니터링시스템의 센서에 고장이 발생하여 아래와 같이 교체를 실시하고 악취방지 업무에 만전을 기하고자 보고함.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 도형철, 정상진

□ 점검일시: 2019. 8. 26. (월) 10시 경

□ 점검현장: 제1처리장 현장사무실 옥상 악취모니터링시스템 함체

□ 점검내용: 장기간 사용으로 인한 악취측정 센서 고장으로 악취데이터 값의 신뢰도가 매우 낮은 실정

Ⅱ		조치계획

□  악취감시시스템 3종 센서(황화수소, 암모니아, VOCs) 교체

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 4,708,000원(부가가치세 포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

붙임  1. 견적서 2부.  끝.