문서번호	급수운영과-15546
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김원재		김승완	08/27 代김찬모
협 조

상수도맨홀 인상공사 착공계 검토보고

(망원동438주택재건축 정비사업 조합)

2019. 8.

서부수도사업소

(급수운영과)

『망원동 438주택재건축 정비사업 조합』에서 시행중인 신축공사 현장에서 상수도맨홀 인상공사 착공계가 접수되어, 내용을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 시설 8급 김원재

1. 공사현황

가. 시 공 자 : ********

나. 위     치 : ******************

다. 공사기간 : 2019.08.26.~2019.08.30.(1일간)

라. 원 인 자 : 망원동438주택재건축 정비사업 조합

마. 공사개요

구분	위치	공사개요	관련공문
1	**********	상수도맨홀 인상 (D=80mm)	2019-31 망원동438주택 재건축정비사업조합

2. 주요 검토사항

가. 승인 사급자재 사용 적정 여부 :  적정함(착공계획서 참조)

나. 시공 적정 여부 : “상수도밸브실 설치 및 유지보수지침”에 따라 시공

3. 검토의견

가. 착공계획서 검토결과 “상수도밸브실 설치 및 유지보수지침”에 따라 원인자로 인상토록하고

나. 원인자(조합)에서 선정한 건설사업관리기술자(***)로 하여금 감리토록하여 맨홀 인상공사에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 1. 착공계획서 1부.

2. 업체선정 및 감리선정 공문 1부.

3. 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 1부.  끝.