	강남소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기안전충전함(레귤레이터 압력조절기) 고장발생 통보

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용계획수립)

나. 소방행정과-3518(2019.3.12.)호 『2019년도 자체 소방장비관리 기본 계획 알림』

2. 현장대응단 구조대에서 관리 운용 중인 공기 안전충전함 고장발생으로 다음과 같이 통보합니다.

가. 고장발생개요

1) 장 비 명 : 공기안전충전함

2) 장    소 : 강남소방서 공기충전실 (용기충전시)

3) 고장일시 : 19. 8. 8.(목)

4) 조치사항 : 장비회계팀 과 업체 협의 후 수리예정

5) 원인 및 상태 : 수난용기레귤레이터 압력조절기 고장으로 압력초과로 인한

안전밸브 공기누출

뷴ㅌ

붙 임 : 1. 공기안전충전함 고장발생 보고서 1부.

2. 공기충전함 레귤레이터 부분사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	황승재		구조1대장	황진규		지휘1팀장	정태진		현장대응단장	08/27 이기주
협조자
시행	현장대응단-8397	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	02-6981-7562	/전송	02-538-1195	/	bogeus21@seoul.go.kr	/	대시민공개