생명을 살리는 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	관내 불량맨홀 정비대상 현장확인 알림

1. 강서구청 도로과-11604(2019.8.27.)호 “불량맨홀 조사내역(3차) 통보”와 관련입니다.

2. 소방용수시설 불량맨홀 정비대상을 다음과 같이 알리니 각 부서에서는 정비 필요 유·무를 현장 확인 후 [붙임2] 서식으로  2019. 9. 5.(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상: 지하식소화전 15개소

※ 세부내역 붙임참조

나. 내용: 소화전 맨홀 침하, 파손, 돌출로 인한 정비 필요 유·무 확인

붙임  1. 불량맨홀 정비현황 1부.

2. 소방용수시설 현지확인 결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
담당자	나지숙		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	08/27 우성삼
협조자
시행	재난관리과-4647	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	2012072655@seoul.go.kr	/	부분공개(6)