<별지 제88호 서식>

물품 검사(수)조서{월드컵터널 상행방면 CCTV 카메라 수리}

문서번호	기전과-9433
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	기전과장
	김성균	代김성균	08/28 서수일

계 약 건 명			월드컵터널 상행방면 CCTV 카메라 수리
납 품 자			상 호		******							성 명		***
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2019년 08월 12일
납 품 기 한			2019년 08월 19일
납 품 년 월 일			2019년 08월 19일
검사(수)년월일			2019년 08월 28일
검사(수) 장 소			사업소 지하차도 상황실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가?					예( O ) , 아니오( )
			② 계약규격과 외형은 일치 하는가					예( O ) , 아니오( )
			③ 특허 등 특수기능은 있는가					예( ) , 해당없음( O )
			④ 구성품은 부착되어 있는가					예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상( )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 8월 28일
															분임물품 출 납 원
		검수자		기전		과	전기8급		직급	성명	최재호		최재호		代김성균
		검수자		기전		과	기계7급		직급	성명	김성균		김성균

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연 번	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)
1	카메라 수리	PCB보드 교체	EA	*******	2	-	2	*******
2	인건비	카메라 탈부착, 카메라 및 NVR 재세팅	인	*******	5	-	5	*********
	소 계							*********
	부가세							*******
	합 계 (부가세 포함)							*********
		이	하	여	백

□ 검사(수) 사진

월드컵터널 상행 카메라 1번 수리 전	월드컵터널 상행 카메라 1번 탈착완료
월드컵터널 상행 카메라 1번 수리 후 재설치 중	월드컵터널 상행 카메라 1번 수리 후 재설치 완료
월드컵터널 상행 카메라 3번 수리 전	월드컵터널 상행 카메라 3번 탈착완료

월드컵터널 상행 카메라 3번 수리 후 재설치 완료	카메라 및 NVR 재세팅 중
월드컵터널 영상감시화면 상행 1, 3번 카메라 접속끊김 (수리 전)	월드컵터널 영상감시화면 상행 1, 3번 카메라 접속 복구완료 (수리 후)