	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사(자진개선대상) 완료보고(명일****등4개소)

1. 관련근거

가. 예방과-1481(2019.1.11.)호 「서울시 화재안전특별조사 2단계 추진계획 알림」

나. 예방과-1482(2019.1.11.)호 「2019. 화재안전특별조사 2단계 조사대상 확정 알림」

다. 예방과-10603(2019.6.12.)호 「2019년 7월 중 화재안전특별조사 계획 보고」

2. 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 화재안전특별조사 자진개선대상 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대상명 (위치)	구조	지적사항	조치 사항	확인일	확인 결과
******** ************	4/1층 연면적 450m2	발신기 세트 불량	정비 또는 교체	2019. 8. 28	완료 (적합)
***** **********	1/0층 연면적 477.9m2	화재수신기 예비전원불량	정비 또는 교체	2019. 8. 28	완료 (적합)
******** *********	2/1층 연면적 802.14m2	피난구유도등 점등불량	정비 또는 교체	2019. 8. 28	완료 (적합)

대상명 (위치)	구조	지적사항	조치 사항	확인일	확인 결과
******** *********	2/1층 연면적 995.82m2	피난구유도등 점등불량	정비 또는 교체	2019. 8. 28	완료 (통보)

.끝.

담당자	황호실		검사지도팀장	代엄재화		예방과장	08/29 代김보경
협조자
시행	예방과-15488	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	hwanghshhs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)