문서번호	시설과-3681
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	경영지원부장
윤여길		박관현	08/29 임원빈
협조
	총무과장		김춘섭

본관 주출입구 경사로 바닥 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

경영지원부

(시설과)

본관 주출입구 경사로 바닥 정비 계획

본관 주출입구 경사면 바닥 판석이 일부 들떠있고 파손되어 보행 불편은 물론 관람객 안전사고의 위험이 있어 신속히 정비하고자함

[정비계획 : 주출입구 경사 판석을 해체후 기초 보강하여 재설치]

□ 시설현황

○ 정비대상 : 주출입구 경사면 판석, 광장 일부 판석

○ 정비규모

- 추출입구 경사로 판석 : 폭 32.4m, 폭 1.5m

- 광장 바닥판석 : 6.5㎡

○ 정비사유 : 판석이 들떠있고 파손되어 안전사고 위험이 있음

▽ 정비 범위 (▬)	▽ 주출입구 경사로 현황사진
종루 주축돌 연 못 광화문 철거물 분수 어도 주출입구 ▲ 박물관

□ 정비계획

○ 정비내용

- 주출입구 : 경사로를 해체하여 파손된 판석은 교체한 후 기초는 사춤몰탈로 보강하여 재설치

- 광장 : 파손 및 균열된 판석을 부분 교체

○ 정비기간 : 7일

○ 소요예산 : 13,057천원 (석공사, 폐기물처리비 포함)

※ 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지·운영, 공공운영비

○ 시행방법 : 소액으로 전문업체를 지정하여 공사 시행

□ 처리의견

○ 상기 계획과 같이 공사를 시행하여 시설물의 불안전요인을 제거하고 박물관 안전관리에 만전을 기하고자함

붙임 : 내역서 및 도면 각1부. 끝.