＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2019년 상반기 유량계 점검에 따른 조치결과 제출

1. 누수방지과-8358(2019.7.26.)호와 관련입니다.

2. 2019년 상반기 유량계 유지관리실태 점검결과에 따른 조치결과를 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 개선사항

- 화곡(가) 센서 1회선 고장

- 유량계실 사다리 고정 불량[해운(증), KSM-10]

- 판넬 가드레일정비(KSM-1)

- 유량계실 관리미흡[궁동(증), 오류1(증)]

나. 지적사항

- KSM-13 압력값 이상 또는 미전송

다. 조치결과 : 첨부참조

붙임 : 2019년 상반기 유량계 조치사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이한수		기전팀장	정진호		시설관리과장	08/29 이경희
협조자
시행	시설관리과-17398	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	부분공개(5)