<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	관리단속과-10882

결재	주무관	관리단속과장
	김학철	08/29 배진수

계 약 건 명			별관동 구내식당 천장 점검구 설치 및 설비보수
납 품 자			상 호			황설비인테리어						성 명		황규린
계 약 금 액			금150,000원(금일십오만원정) - 부가세포함
계약체결년월일			2019년 08월 27일
납 품 기 한			2019년 08월 30일
납 품 년 월 일			2019년 08월 28일
검사(수)년월일			2019년 08월 28일
검사(수) 장 소			북부도로사업소 별관동 구내식당 및 정비실의 보일러실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 08월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	북부도로사업소			관리단속과			주무관	직급	성명	김학철		김학철
	검수자	북부도로사업소			관리단속과			주무관	직급	성명	김상환		김상환

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
온수급수배관 교체		개	30,000	1		1
보일러 코킹(도포)		식	20,000	1		1
점검구 설치		개	80,000	1		1
수도꼭지 교체		개	20,000	1		1
합 계 : 부가세 포함 금150,000원(금일십오만원정)

□ 검수사진

[별관동 구내식당 천장 점검구 설치 및 설비보수작업 현황]

가스배관 점검구 설치 전	설치 후
수도꼭지 교체설치 전	교체설치 후
전기온수기 온수 급수배관 교체설치 전	교체설치 후
정비실 가스보일러 배기통 연결부 내열실리콘 재도포 전	내열실리콘 재도포 후

설    치