문서번호	총무과-12449
결재일자	2019.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	총무과장
송기호		이일순	08/29 한정훈
협 조
	주무관			조강민

본부 및 안내 청사 전기.설비 유지보수용 자재구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				1,887천원

2019.08

총 무 부

(총무과)

본부 및 안내청사 전기시설물 유지 보수용 자재구매

본부청사 및 안내청사 전기. 기계설비노후로 소모자재을 구매 하여 청사

유지관리에 만전을 기하고자 함.

☐필요자재 현황

물품분 류번호	품 목	규 격	단위	수량	단가 (원)	소요경비 추정액(원)	용 도
1	전선	2.5㎟3P 300M	롤	1	396,000	396,000	청사유지
2	고강도 몰드	2호(회색)100개	박스	1	85,000	85,000	〃
3		2호(미색)100개	박스	1	98,000	98,000	〃
4	유리관휴즈	250V300mm 15A100개	봉	1	8,000	8,000	〃
5	세면기 트랩	세면기용	개	2	9,000	18,000	〃
6	세면기 폽업	세면기용	셋트	2	8,900	17,800	〃
7	LED 램프	7.5W 전구식(주황색)	개	20	8,800	176,000	〃
8		14W 전구식(주황색)	개	20	9,000	180,000	〃
9	방청제	WD-40 360ML	개	24	5,000	120,000	〃
10	고압 조작 봉	DS-24KVA(접이식)2M	개	1	89,000	89,000	자벌래 고압판넬 용
11	밧데리	ES-1-12	개	2	19,500	39,000
12	건전지	4각9V	개	20	3,900	78,000	청사 유지
13		AA 3.7V	개	1	9,000	9,000	〃
14	물 호수	고온수용 10m	셋트	1	160,000	160,000	주방
15	단 닛쁠	15mm (신주)	개	10	1,000	10,000	청사 유지
16	호수 닛쁠	1/2*16mm(황동)	개	10	13,000	13,000	〃
17	볼 벨브	15A (황동)	개	10	4,550	45,500	〃
18		15A 나비핸들식(황동)	개	10	4,550	45,500	〃
19	수전	냉.온수용	개	1	72,000	72,000	〃
20	커플링	15mm 신주	조	10	5.500	55,000	〃
소 계						1,714,800
부가세						171,480
합 계						1,886,280

☐ 구매개요

○ 구매방법 : 2인 견적에 의한 저 단가 제시 업체 제품구매하고  카드결제 정산

○ 구매기간 : 계약후 7일 이내

○ 필요예산 ; 금일백팔십팔만육천이백팔십원(1,886,280원)

한강공원시설관리및개선,한강사업본부 청사시설 유지관리,사무관리비(100-201-01).끝.