문서번호	생활환경연구부-7899
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	산업환경팀장	생활환경연구부장
김영일	윤중섭	08/29 어수미

’19년 하절기 악취배출원 점검 결과보고

2019. 8.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울시 생활환경과
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

’19년 하절기 악취배출원 점검결과 보고

시 생활환경과-7446(2019.05.13.)호와 관련, ’19년 하절기 악취배출원에 대한 복합악취 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		악취배출원 현황 및 점검대상

□ 악취배출원 현황

사업장악취		악취관리지역내 신고대상 (없음)		□ 악취관리지역으로 지정된 지역의 악취사업장 ※ 서울시 해당없음(예, 사료제조, 피혁공장 등)
		악취관리지역 외 사업장 악취시설 (2천개 내외)		□ 도장시설, 인쇄시설 등 소규모 공장(약 2천개소) □ 쓰레기적환장(45), 음식물처리시설(5), 물재생센터(4), 농수산시장(5) 등 59개 공공시설		점검 대상
생활악취		근린생활시설 (15만개)		□ 소규모 목욕장, 세탁시설 등 약 1만개소 □ 음식점(소형, 대형) 약 14만개소
		정화조 하수관로 등		□ 개인하수처리시설(정화조) 59만개 □ 하수관로 10,392km (합류식 9,104km), 맨홀 25만개소, 빗물받이 44만개소 □ 복개하천 24개소 (완전복개 13, 부분복개 11)

□ 악취배출원 점검대상 : 총76건(중점관리 사업장)

○ 중점관리 사업장

- 공공 악취발생원 : 59개소

∘ 음식물자원화시설 :  5개소

∘ 농수산시장       :  5개소

∘ 쓰레기적환장     : 45개소

∘ 물재생센터       :  4개소

- 민간 악취발생원 : 17개소(’18년 3회 이상 악취민원 발생사업장)

Ⅱ		점검실시 및 결과

□ 점검기간 : ’19. 6. 4  ~ 8. 27

□ 점검방법 : 시, 자치구, 보건환경연구원 합동점검

□ 점 검 반 : 3개조 운영(직원:6명, 뉴딜:2명)

□ 점검내용

○ 중점관리사업장 : 복합악취 오염도 검사 실시

□ 시료채취 현황

점검 사업장수	악취시료 채취건수	악취검사내역			비 고
		기준이내	기준초과	검사중
76	70	70	0	0	6(미채취)

○ 미채취 업소(6개소) : 폐쇄 및 건물 준공 등으로 악취발생요인 소멸

□ 점검 결과 및 실적 : 따로붙임(배출기준 : 15배이하)

○ 점검업소(70개소) 모두 기준이내

○ 공공 및 민간분야 악취 검사결과 : 3 ~ 10배

Ⅲ		행정사항

□ 하절기 악취배출원 점검 결과 붙임 양식에 따라 서울시생활환경과 제출

□ 붙임 : ‘19년 하절기 악취배출원 점검실적 1부.  끝.