투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 탈수기 인버터 수리 외 2건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0618호(2019.8.26.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 탈수기 인버터 수리 외 2건 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 탈수기 인버터 수리 외 2건

2) 요청사유 : 탈수기 주속인버터 및 터치스크린 고장, 인버터 로더 재고 소진

3) 수리 및 구매계획

가) 탈수기 #5, 8호 주속인버터 3대 수리(Drive SMPS, IGBT, I/O 교체 등)

나) 탈수기 #5, 6호 터치스크린 2대 수리 및 1대 구매

다) 인버터 로더 예비품 3대 구매

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(안정적인 탈수시설 운영을 위하여 수리 후 교체 및 예비품 확보)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 08/29 최영효
협조자
시행	운영과-6225	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)