	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원에 따른 현장 확인 결과 보고(비상소화장치 이설)

1. 재난관리과-4752(2019.8.28.)호 『민원사항 접수 보고(비상소화장치 이설)』와 관련입니다.

2. 우리 서 소방용수시설 이설 민원에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 비상소화장치 148호(활용용수 3550호)

나. 주    소 : 서대문구 포방터길 54

다. 확인일자 : 2019. 8. 29.(목)

라. 민원내용 : 비상소화장치 148호 이설 요청

마. 확인결과 : 소방용수시설로 인한 건물 출입 시 불편 초래

바. 처리계획 : 이설 예정지 파악 후 그에 따른 이설 추진

사. 시설정보

연번	시설명	관리번호	형식	설치기관	비고
1	소화전	3550	지상식	서대문구청 일자리경제과	구청 최초 설치(2018.12.28.) 후 우리 서 관리전환(2019.03.05.)
2	비상소화장치	148	일체형(호스릴)

붙임 : 현장 확인 결과 1부.  끝.

담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	08/29 代김춘수
협조자
시행	재난관리과-4768	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)