문서번호	재난관리과-5179
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
박창영	김금종	代김금종	08/29 이웅기
협 조

소방용수시설(급수탑 4개소) 철거 계획

소방용수시설 (급수탑 4개소) 철거 계획

우리서 관내에 설치되어 관리, 운용 중인 급수탑 4개소(1호, 204호, 205호,

211호)를 노후화 및 활용도 대비 유지·보수 비용 과다로 철거하고자 함.

Ⅰ		관 련 내 용

재난관리과-1152(2019.3.4.)호 『2019년 소방용수시설 운영

기본계획 알림』

Ⅱ		대 상

총 대상(급수탑 4개소)

용수번호	용수구분	설 치 위 치	설치일자	관 할	비 고
1	급수탑	중구 다산로8길 2	1999.4.1.	신당
204	급수탑	다산로 212	1959.12.1.	현장대응단
205	급수탑	중구 퇴계로 394	1960.12.1.	현장대응단
211	급수탑	중구 소공로 38	1950.1.1.	회현

급수탑 1호

용수번호	용수구분	설 치 위 치	설치일자	관 할	비 고
1	급수탑	중구 다산로8길 2	1999.4.1.	신당

위치도	인근 소방용수시설 위치도

제수변	주변사진

급수탑 204호

용수번호	용수구분	설 치 위 치	설치일자	관 할	비 고
204	급수탑	다산로 212	1959.12.1.	현장대응단

위치도	인근 소방용수시설 위치도

제수변	주변사진

급수탑 205호

용수번호	용수구분	설 치 위 치	설치일자	관 할	비 고
205	급수탑	중구 퇴계로 394	1960.12.1.	현장대응단

위치도	인근 소방용수시설 위치도

제수변	주변사진

급수탑 211호

용수번호	용수구분	설 치 위 치	설치일자	관 할	비 고
211	급수탑	중구 소공로 38	1950.1.1.	회현

위치도	인근 소방용수시설 위치도

제수변	주변사진

Ⅲ		폐 전 사 유

급수탑 노후화로 인한 고장, 누수 및 안전사고 발생요인 상존

보수, 정비 예산 투입대비 효용성 낮음

센터 인접 소화전으로 소방용수 보수 용이하여 급수탑 활용 저조

인도와 근접하여 급수시설 이용시 통행저해 및 도시미관 저해

Ⅳ		향후 조치계획

소방용수시설 철거 심의회 개최

중부수도사업소 폐전 의뢰 후 철거 실시 예정

철거 완료 후 현장확인 및 소방행정정보시스템상 소방용수 재정비

붙임: 소방용수 관리카드 각 1부.  끝.