고압가스 수불부(8/29)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	08/30 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-6404

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						5,856
08.01		0	0	426		0	0	370	370	5,486
08.02		0	0	426		0	0	351	351	5,135
08.03		0	0	426		0	0	356	356	4,779
08.04		0	0	426		0	0	342	342	4,437
08.05		0	0	426		0	0	382	382	4,055
08.06		0	0	426		0	0	375	375	3,680
08.07		0	0	426		0	0	387	387	3,293
08.08		25	25	401		0	0	385	385	2,908
08.09		0	0	401	5,400	0	0	391	391	7,917
08.10		0	0	401		0	0	382	382	7,535
08.11		0	0	401		0	0	371	371	7,164
08.12		0	0	401		0	0	426	426	6,738
08.13		20	20	381		0	0	434	434	6,304
08.14		0	0	381		0	0	445	445	5,859
08.15		20	20	361		0	0	437	437	5,422
08.16		0	0	361		0	0	427	427	4,995
08.17		0	0	361		0	0	433	433	4,562
08.18		0	0	361		0	0	410	410	4,152
08.19		20	20	341	5,400	0	0	427	427	9,125
08.20		0	0	341		0	0	447	447	8,678
08.21		20	20	321		0	0	441	441	8,237
08.22		0	0	321		0	0	421	421	7,816
08.23		20	20	301		0	0	425	425	7,391
08.24		0	0	301		0	0	400	400	6,991
08.25		0	0	301		0	0	382	382	6,609
08.26		0	0	301		0	0	408	408	6,201
08.27		20	20	281		0	0	418	418	5,783
08.28		0	0	281		0	0	434	434	5,349
08.29		21	21	260		0	0	438	438	4,911
08.30			0	260					0	4,911
08.31			0	260					0	4,911
합계	0	166	166		10,800	0	0	11,745	11,745

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,563			28,794
08.01		0	0	0	32,563	18,210	1,632	45,372
08.02		0	0	0	32,563		1,612	43,760
08.03		0	0	0	32,563		1,590	42,170
08.04		0	0	0	32,563		1,542	40,628
08.05		0	0	0	32,563		1,639	38,989
08.06		90	354	444	32,119		1,821	37,168
08.07		84	226	310	31,809		1,965	35,203
08.08		0	0	0	31,809		1,598	33,605
08.09		0	0	0	31,809		1,678	31,927
08.10		0	0	0	31,809		1,587	30,340
08.11		0	0	0	31,809		1,547	28,793
08.12		0	0	0	31,809		2,687	26,106
08.13		0	0	0	31,809		2,891	23,215
08.14		0	0	0	31,809	17,310	2,275	38,250
08.15		0	0	0	31,809		2,228	36,022
08.16		0	0	0	31,809		2,295	33,727
08.17		0	0	0	31,809		2,494	31,233
08.18		0	0	0	31,809		2,364	28,869
08.19		0	0	0	31,809		2,921	25,948
08.20		59	222	281	31,528		3,411	22,537
08.21		266	878	1,144	30,384	18,210	2,786	37,961
08.22		103	365	468	29,916		2,697	35,264
08.23		0	0	0	29,916		2,763	32,501
08.24		0	0	0	29,916		2,691	29,810
08.25		0	0	0	29,916		2,453	27,357
08.26		154	289	443	29,473		2,656	24,701
08.27		421	1,258	1,679	27,794		2,706	21,995
08.28		478	1,757	2,235	25,559	18,280	2,826	37,449
08.29		314	782	1,096	24,463		2,628	34,821
08.30				0	24,463			34,821
08.31				0	24,463			34,821
합계	0	1,969	6,131	8,100		72,010	65,983