투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설사업관리단 (주)혜원까치종합건축사사무소
(경유)
제목	관급자재 검수 지시(돈화문 민요박물관 건립 전기공사)

1. 총무부-17158(2019. 8.28.) 호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』의 관급자재 검사검수요청서를 송부하오니, 관련규정에 따라 물품검사(수)를 시행하고 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

계약번호 (납품요구번호)	물품식별번호	품 명 (규 격)	수 량	계약금액(원)	비 고
*********** **************	********	전동기제어반 (직입기동 0.75KW)	1	9,647,800
	********	전동기제어반 (소프트스타트기동 1.2KW)	1	12,902,430
	********	분전반 (12회로 매입형)	1	1,270,240
	********	분전반 (26회로 매입형)	2	4,386,340
	********	분전반 (12회로 노출형)	2	2,359,020
	********	분전반 (26회로 노출형)	3	6,216,570
	********	분전반 (34회로 노출형)	1	2,969,750
	********	배전반 (저압반 ACB, MCCB)	1	21,065,360
	********	배전반 (저압반 ATS,400A)	1	11,600,000

붙  임 : 1. 검사검수요청서 1부.

2. 물품검수조서(양식) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	전상은		건축설비과장	08/30 代백남진
협조자
시행	설비부-13422	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)